ООО «ЭнергоЭталон»

Адрес: 443083, Самара, 1-ый Безымянный переулок, дом 7А, оф. 10

Тел/факс: (846) 927-74-20, 992-90-08,

274-02-45, 274-02-46

internet: www.energoetalon.ru

E-mail: info@energoetalon.ru

Р/с 40702810100000011027 в ОАО  «Первый	«Первый Объединенный Банк» г. Самара

Объединенный Банк» г. Самара

К/с 30101810100000000927, БИК 043601927, ИНН 6319695887,КПП 631901001

| Короткозамыкатели |
| --- |
| Наименование изделия и тип | Краткая техническая характеристика | Обозначение ТУ |
|  | Полное время отключения (включения) без гололеда, с | Ток термостойкости, кА | Предельный сквозной ток, кА | Масса, кг | Комплектующий привод, тип |  |
| КРН-35У1 | 0,1 | 12,5 | 42 | 55 | ПРК-1ХЛ1 | ТУ 16-674. 073-86 |
| КЗ-110УХЛ1 | 0,14 | 20 | 51 | 150 | -"- | -"- |
| КЗ-110БУ1 | 0,18 | 12,5 | 32 | 210 | -"- | -"- |
| КЗ-150У1 | 0,2 | 20 | 51 | 210 | -"- | -"- |
| КЗ-220У1 | 0,25 | 20 | 51 | 250 | -"- | -"- |
| КЗ-110БТ1 | 0,2 | 12,5 | 32 | 200 | ПРК-1Т1 | -"- |