ООО «ЭнергоЭталон»

Адрес: 443083, Самара, 1-ый Безымянный переулок, дом 7А, оф. 10

Тел/факс: (846) 927-74-20, 222-52-13,

274-02-45, 274-02-46

internet: www.energoetalon.ru

E-mail: info@energoetalon.ru

Р/с 40702810100000011027 в ОАО  «Первый	«Первый Объединенный Банк» г. Самара

Объединенный Банк» г. Самара

К/с 30101810100000000927, БИК 043601927, ИНН 6319695887,КПП 631901001

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на трансформаторную подстанцию наружной установки

| Структура условного обозначения | Х КТП/ ХХ – Х/Х/0,4 кВ ХХХ |
| --- | --- |
|  | Мачтовая на пасынках (КТП/М) |
|  | Киосковая (КТП/Т) |
|  | Киосковая (КТП/П) |
|  | Тупиковая одноблочная мощностью до 250кВА (2КТП/Т) |
|  | Тупиковая двух или трехблочная (КТП/Т) |
|  | Проходная двух или трехблочная (КТП/П) |
|  | Тупиковая, утепленная типа «сэндвич» двух или трехблочная (КТП/ТБУ) |
|  | Проходная, утепленная типа «сэндвич» двух или трехблочная (КТП/ПБУ) |
| Количество трансформаторов | один два |
| Тип трансформатора | ТМ ТМГ |
| Мощность силового трансформатора, кВА | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
| Схема и группа соединений силового трансформатора | У /У Д/У |
| Исполнение КТП | проходная тупиковая |
| Класс напряжения по стороне ВН, кВ | 6 10 |
| Коммутационный аппарат на вводе ВН | ВНА РВЗ ВВ/TEL (вакуумный выключатель) |
| Секционирование по стороне ВН | да нет |
| Учет по стороне ВН | да нет |
| Исполнение вводов РУВН | воздух кабель воздух-кабель |
| Исполнение выводов РУНН | воздух кабель воздух-кабель |
| Коммутационный аппарат на вводе НН | рубильник, автомат типа | ВР РЕ ВА |
|  | исполнение | стационарный выкатной |
|  | каталожный № авт.выкл. |  |
| Коммутационные аппараты отходящих линий РУНН | ПКТ | РПС | ВА | RBK | ARS | импортные выключатели |
|  |  |  |  |  |  | OEZ | moeller | ABB | legrand | schneider |
| Токи фидеров, А | 25 | 31,5 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 630 | 1000 |
| Количество отходящих линий, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет энергии Р1 | активный реактивный актив-реактив |
| Тип счетчика (по умолч. ЦЭ 6803) |  |
| Уличное освещение | да нет |
| Учет энергии Р1 на уличное освещ. | да нет |
| Тип счетчика (по умолч. ЦЭ 6803) |  |
| Учет энергии на отходящих линиях | да нет |
| Тип счетчика (по умолч. ЦЭ 6803) |  |
| Наличие АВР | да нет |
| Наличие РЛНД | да нет |
| Наличие разрядников | РВН РВО ОПН нет |
| Наличие коридора обслуживания | по РУВН по РУНН нет |
| Приборы контроля напряжения и тока | на вводе ВН на вводе НН на отходящ. линиях |
| Наименование организации |  |
| Фактический адрес |  |
| Телефон/факс/e-mail |  |
| Контактное лицо |  |