ООО «ЭнергоЭталон»

Адрес: 443083, Самара, 1-ый Безымянный переулок, дом 7А, оф. 10

Тел/факс: (846) 927-74-20, 992-90-08,

274-02-45, 274-02-46

internet: www.energoetalon.ru

E-mail: info@energoetalon.ru

Р/с 40702810100000011027 в ОАО  «Первый	«Первый Объединенный Банк» г. Самара

Объединенный Банк» г. Самара

К/с 30101810100000000927, БИК 043601927, ИНН 6319695887,КПП 631901001

| Отделители |
| --- |
| Наименование изделия и тип | Краткая техническая характеристика | Обозначение ТУ |
|  | Полное время отключения (включения)без гололеда, с | Ток термостойкости, кА | Предельный сквозной ток, кА | Масса, кг | Комплектующий привод, тип |  |
| ОДЗ-35/630 У1 | 0,45 | 12,5 | 80 | 76 | ПР-У1 и ПРО-1ХЛ1 | ТУ 16-521. 091-75 |
| ОД(З)-110/1000 УХЛ1 | 0,38 | 31,5 | 80 | 290 | ПР-2УХЛ1 и ПРО-1ХЛ1 | ТУ 16-521. 290-83 |
| ОД-110Б/1000 У1 | 0,4 | 31,5 | 80 | 484 | ПРО-1ХЛ1 | ТУ 16-521. 202-75 |
| ОД-150/1000 У1 | 0,4 | 31,5 | 80 | 506 | ПРО-1ХЛ1 | -"- |
| ОД-220/1000 У1 | 0,5 | 31,5 | 80 | 635 | ПРО-1ХЛ1 | -"- |