ООО «ЭнергоЭталон»

Адрес: 443083, Самара, 1-ый Безымянный переулок, дом 7А, оф. 10

Тел/факс: (846) 927-74-20, 992-90-08,

274-02-45, 274-02-46

internet: www.energoetalon.ru

E-mail: info@energoetalon.ru

Р/с 40702810100000011027 в ОАО  «Первый	«Первый Объединенный Банк» г. Самара

Объединенный Банк» г. Самара

К/с 30101810100000000927, БИК 043601927, ИНН 6319695887,КПП 631901001

| Разъединители наружной установки горизонтально-поворотного типа на номинальное напряжение 110-220 кВ |
| --- |
| Наименование изделия и тип | Краткая техническая характеристика | Обозначение ТУ |
|  | Ток Термостойкости, кА | Предельный сквозной ток, кА | Масса, кг | Комплектующий привод, тип |  |
| РГН-110/1000 УХЛ1 | 31,5 | 80 | 198 | ПДГ-9 УХЛ1, ПРГ-6 УХЛ1 | ТУ 3414-028-41586029-98 |
| РГН-110.II/1000 УХЛ1 | 31,5 | 80 | 216 | -"- | -"- |
| РГН-К-110/1000 УХЛ1 | 31,5 | 80 | 235 | -"- | -"- |
| РГН-К-110.II/1000 УХЛ1 | 31,5 | 80 | 253 | -"- | -"- |
| РГН-СК-110/1000 | 31,5 | 80 | 222 | -"- | -"- |
| РГН-СК-110.II/1000 УХЛ1 | 31,5 | 80 | 240 | -"- | -"- |
| РГН-СК-110/2000 УХЛ1 | 40 | 100 | 238 | -"- | -"- |
| РГН-СК-110.II/2000 УХЛ1 | 40 | 100 | 256 | -"- | -"- |
| РГН-110/2000 УХЛ1 | 40 | 100 | 212 | -"- | -"- |
| РГН-110.II/2000 УХЛ1 | 40 | 100 | 230 | -"- | -"- |
| РГНП-110/1000 УХЛ1 | 31,5 | 80 | 162 | -"- | -"- |
| РГНП-110/2000 УХЛ1 | 40 | 100 | 178 | -"- | -"- |
| РГН-В-110/1000 УХЛ1 | 31,5 | 80 | 182 | -"- | -"- |
| РГН-В-110.II/1000 УХЛ1 | 31,5 | 80 | 200 | -"- | -"- |
| РГ-110/1000 УХЛ1 | 31,5 | 80 | 248 | -"- | -"- |
| РГ-110.II/1000 УХЛ1 | 31,5 | 80 | 263 | -"- | -"- |
| РГ-К-110/1000 УХЛ1 | 31,5 | 80 | 248 | -"- | -"- |
| РГ-К-110.II/1000 УХЛ1 | 31,5 | 80 | 263 | -"- | -"- |
| РГП-110/1000 | 31,5 | 80 | 198 | -"- | -"- |
| РГП-110/2000 УХЛ1 | 40 | 100 | 212 | -"- | -"- |
| РГ-110/2000 | 40 | 100 | 283 | -"- | -"- |
| РГ-110.II/2000 УХЛ1 | 40 | 100 | 307 | -"- | -"- |
| РГ-123.IV/800 Т1 | 31,5 | 80 | 296 | ПДГ-9 Т1 или ПДГ-9П ПРГ-6 Т1 | ТУ 3414-040-49040910-2000 |
| РГ-123.IV/1250 Т1 | 40 | 100 | 311 | -"- | -"- |
| РГ-123.IV/1600 Т1 | 40 | 100 | 316 | -"- | -"- |
| РГ-123.IV/2000 | 40 | 100 | 320 | -"- | -"- |
| РГ-126.II/1600 УХЛ1 | 40 | 100 | 306 | ПДГ-9П УХЛ1 | ТУ 3414-028-41586029-98 |
| РГ-К-126.II/1600 УХЛ1 | 40 | 100 | 306 | -"- | -"- |
| РГ-145.IV/800 Т1 | 31,5 | 80 | 491 | ПДГ-9 Т1 или ПДГ-9П Т1 ПРГ-6Т1 | ТУ 3414-040-49040910-2000 |
| РГ-145.IV/1250 Т1 | 40 | 100 | 496 | -"- | -"- |
| РГ-145.IV/1600 Т1 | 40 | 100 | 501 | -"- | -"- |
| РГ-145.IV/2000 Т1 | 40 | 100 | 506 | -"- | -"- |
| РГ-245.IV/800 Т1 | 31,5 | 80 | 700 | -"- | -"- |
| РГ-245.IV/1250 Т1 | 40 | 100 | 721 | -"- | -"- |
| РГ-245.IV/1600 Т1 | 40 | 100 | 726 | -"- | -"- |
| РГ-245.IV/2000 Т1 | 40 | 100 | 731 | -"- | -"- |
| РГН-220/1000 УХЛ1 | 31,5 | 80 | 540 | ПДГ-9 УХЛ1 ПРГ-6 УХЛ1 | ТУ 3414-037-41586029-99 |
| РГН-220.II/1000 УХЛ1 | 31,5 | 80 | 562 | -"- | -"- |
| РГН-220/1000 УХЛ1 | 40 | 100 | 557 | -"- | -"- |
| РГН-220.II/2000 УХЛ1 | 40 | 100 | 581 | -"- | -"- |
| РГ-220/1000 УХЛ1 | 31,5 | 80 | 628 | -"- | -"- |
| РГ-220.II/1000 УХЛ1 | 31,5 | 80 | 646 | -"- | -"- |
| РГ-220/2000 УХЛ1 | 40 | 100 | 645 | -"- | -"- |
| РГ-220.II/2000 УХЛ1 | 40 | 100 | 665 | -"- | -"- |
| РДЗ-110/1000 НУХЛ1 | 25 | 63 | 166 | ПРГ-2Б УХЛ1 или ПДГ-5 УХЛ1 ПРГ-2Б УХЛ1 или ПДГ-5 УХЛ1 | ТУ 16-91 ИВЕЖ.674213.018 ТУ |
| РДЗ-110/2000 НУХЛ1 | 31,5 | 80 | 182 | -"- | -"- |
| РДЗ-110/3150 НУХЛ1 | 40 | 100 | 186 | -"- | -"- |
| РДЗ-110Б/1000 НУХЛ1 | 25 | 63 | 182 | -"- | -"- |
| РДЗ-110Б/2000 НУХЛ1 | 31,5 | 80 | 198 | -"- | -"- |
| РДЗ-110/1000 НУХЛ1 верт.уст** | 25 | 63 | 166 | ПРГ-2Б УХЛ1 | -"- |
| РДЗ-СК-110/1000 НУХЛ1 ** | 25 | 63 | 167 | -"- | -"- |
| РДЗ-110Б/1250 НТ1* | 31,5 | 80 | 188 | ПРГ-2Б Т1 или ПДГ-5 Т1 | ТУ 16-91 ИВЕЖ.674213.018 ТУ |
| РДЗП-110/1000 УХЛ1 | 25 | 63 | 146 | ПРГ-2Б УХЛ1 или ПДГ-5 УХЛ1 | -"- |
| РДЗП-110/2000 УХЛ1 | 31,5 | 80 | 162 | -"- | -"- |
| РДЗП-110/3150 УХЛ1 | 40 | 100 | 166 | -"- | -"- |
| РДЗП-СК-110/1000 УХЛ1 | 25 | 63 | 147 | ПРГ-2Б УХЛ1 | -"- |
| РДЗ-150/1000 НУ1 | 25 | 63 | 425 | ПДГ-5 УХЛ1 | ТУ 16-91 ИВЕЖ.674213.018 ТУ |
| РДЗ-150/1000 НУ1 | 40 | 100 | 440 | -"- | -"- |
| РДЗ-220/1000 НУХЛ1 | 25 | 63 | 524 | -"- | -"- |
| РДЗ-220/2000 НУХЛ1 | 31,5 | 80 | 542 | -"- | -"- |
| РДЗ-220/3150 НУХЛ1 | 50 | 125 | 564 | -"- | -"- |
| РДЗ-220Б/1250 НТ1 | 40 | 100 | 468 | ПДГ-5 Т1 | -"- |
| РДЗ-220Б/1000 НУХЛ1 | 25 | 63 | 435 | ПДГ-5 УХЛ1 | -"- |
| РДЗ-220Б/2000 НУХЛ1 | 31,5 | 80 | 469 | -"- | -"- |
| РДЗ-220Б/3150 НУХЛ1 | 50 | 125 | 500 | -"- | -"- |

Примечание:
1. Разъединители выпускаются без заземлителей, с одний или двумя заземлителями, в однополюсном и трехполюсном исполнениях.
2. РГП, РГНП - разъединители с полимерной изоляцией.
3. II - степень загрязнения по ГОСТ 9920 (в исполнении I индекс отсутствует);
IV - степень загрязнения по ГОСТ 9920 для разъединителей в исполнении Т1.
4. Уровень изоляции разъединителей РГН по ГОСТ 1516.3 (испытательный грозовой импульс относительно земли 450 и 900 кВ на номинальное напряжение 110 и 220 кВ соответственно).
Разъединители РГ выполнены с повышенной электрической прочностью (испытательный грозовой импульс относительно земли 550 и 1050 кВ на номинальное напряжение 110 и 220 кВ соответственно).
* - только однополюсное или трехполюсное исполнение;
** - только трехполюсное исполнение.