ООО «ЭнергоЭталон»

Адрес: 443083, Самара, 1-ый Безымянный переулок, дом 7А, оф. 10

Тел/факс: (846) 927-74-20, 992-90-08,

274-02-45, 274-02-46

internet: www.energoetalon.ru

E-mail: info@energoetalon.ru

Р/с 40702810100000011027 в ОАО  «Первый	«Первый Объединенный Банк» г. Самара

Объединенный Банк» г. Самара

К/с 30101810100000000927, БИК 043601927, ИНН 6319695887,КПП 631901001

| Разъединители наружной установки горизонтально-поворотного типа на номинальное напряжение 330 - 1150 кВ |
| --- |
| Наименование изделия и тип | Краткая техническая характеристика | Обозначение ТУ |
|  | Ток Термостойкости, кА | Предельный сквозной ток, кА | Масса, кг | Комплектующий привод, тип |  |
| РДЗ-330/3150 УХЛ1 | 63 | 160 | 1153 | ПДГ-8 УХЛ1 ПРНГ-1 УХЛ1 | ТУ 16-90 ИВЕЖ.674216.004 ТУ |
| РДЗ-330/3150 УХЛ1 | 63 | 160 | 1153 | ПДГ-8 УХЛ1 | -"- |
| РДЗ-330.II/3150 УХЛ1 | 63 | 160 | 1237 | ПДГ-8 УХЛ1 ПРНГ-1 УХЛ1 | -"- |
| РДЗ-330.II/3150 УХЛ1 | 63 | 160 | 1237 | ПДГ-8 УХЛ1 | -"- |
| РДЗ-500/3150 УХЛ1 | 63 | 160 | 1497 | ПДГ-8 УХЛ1 ПРНГ-1 УХЛ1 | -"- |
| РДЗ-500/3150 УХЛ1 | 63 | 160 | 1497 | ПДГ-8 УХЛ1 | -"- |
| РДЗ-500.II/3150 УХЛ1 | 63 | 160 | 1605 | ПДГ-8 УХЛ1 ПРНГ-1 УХЛ1 | -"- |
| РДЗ-500.II/3150 УХЛ1 | 63 | 160 | 1605 | ПДГ-8 УХЛ1 | ТУ 16-90 004 ТУ ИВЕЖ.674216.004 ТУ |
| РДЗ-500.II/3150 Т1 | 50 | 125 | 1886 | ПДГ-5 Т1 ПРНГ-1 Т1 | ТУ 3414-014-00468683-96 |
| РВНЗ-750II/400 УХЛ1 | 63 | 160 | 8332 | ПДГ-5 УХЛ1 ПРНГ-1 УХЛ1 | ТУ 16-92 ИВЕЖ.674217.006 ТУ |
| РТЗ-1150/4000 У1 | 40 | 100 | 14200 | ПД-3 У1; ПД-5 УХЛ1 | ТУ 16-520.199-82 |

Примечание: разъединители выпускаются с одним или двумя заземлителями в однополюсном исполнении.