ООО «ЭнергоЭталон»

Адрес: 443083, Самара, 1-ый Безымянный переулок, дом 7А, оф. 10

Тел/факс: (846) 927-74-20, 992-90-08,

274-02-45, 274-02-46

internet: www.energoetalon.ru

E-mail: info@energoetalon.ru

Р/с 40702810100000011027 в ОАО  «Первый	«Первый Объединенный Банк» г. Самара

Объединенный Банк» г. Самара

К/с 30101810100000000927, БИК 043601927, ИНН 6319695887,КПП 631901001

| Разъединители наружной установки горизонтально-поворотного типа на номинальное напряжение 72,5 кВ |
| --- |
| Наименование изделия и тип | Краткая техническая характеристика | Обозначение ТУ |
|  | Ток Термостойкости, кА | Предельный сквозной ток, кА | Масса, кг | Комплектующий привод, тип |  |
| РГ-72,5.IV/800 Т1 | 31,5 | 80 | 204 | ПДГ-9 Т1 или ПДГ-9П Т1 ПРГ-6 Т1 | ТУ 3414-040-49040910-2000 |
| РГ-72,5.IV/1250 Т1 | 40 | 100 | 217 | -"- | -"- |
| РГ-72,5.IV/1600 Т1 | 40 | 100 | 222 | -"- | -"- |
| РГ-72,5.IV/2000 Т1 | 40 | 100 | 227 | -"- | -"- |