ООО «ЭнергоЭталон»

Адрес: 443083, Самара, 1-ый Безымянный переулок, дом 7А, оф. 10

Тел/факс: (846) 927-74-20, 992-90-08,

274-02-45, 274-02-46

internet: www.energoetalon.ru

E-mail: info@energoetalon.ru

Р/с 40702810100000011027 в ОАО  «Первый	«Первый Объединенный Банк» г. Самара

Объединенный Банк» г. Самара

К/с 30101810100000000927, БИК 043601927, ИНН 6319695887,КПП 631901001

| Разъединители внутренней установки на номинальное напряжение 10, 20, 35 кВ переменного тока |
| --- |
| Наименование изделия и тип | Краткая техническая характеристика | Обозначение ТУ |
|  | Ток Термостойкости, КА | Предельный сквозной ток, кА | Масса, кг | Комплектующий привод, тип |  |
| РВЗ-10/400 МУХЛ2 | 16 | 40 | 36 | ПРЗ-3 У3 | ТУ 3414-011-00468683-96 |
| РВЗ-10/630 МУХЛ2 | 20 | 50 | 38 | -"- |  |
| РВЗ-10/1000 МУХЛ2 | 31,5 | 80 | 70 | -"- | -"- |
| РРИ-10/400 УХЛ3** | 20 | 51 | 15 | ПР-4 УХЛ3 | ТУ 3414-024-49040910-2002 |
| РРИ.1а-10/400 УХЛ3** | 20 | 51 | 20 | -"- | -"- |
| РРИ.1а-I-10/400 УХЛ3** | 20 | 51 | 21 | ПР-4 УХЛ3 | ТУ 3414-024-49040910-2002 |
| РРИ.1б-10/400 УХЛ3** | 20 | 51 | 20 | -"- | -"- |
| РРИ.1б-I-10/400 УХЛ3** | 20 | 51 | 21 | -"- | -"- |
| РРИ.2-10/400 УХЛ3** | 20 | 51 | 25 | ПР-4 УХЛ3 | ТУ 3414-024-49040910 |
| РРИ.1б-10/400-ПЗ.20...100 УХЛ3 | 20 | 51 | 38 | -"- | -"- |
| РРИ.1б-10/400-П.З.20...100 УХЛ3 | 20 | 51 | 33 | -"- | -"- |
| РРИ.1а-10/400-ПЗ.20...100 УХЛ3** | 20 | 51 | 39 | -"- | -"- |
| РКВЗ-10/2000 У3 | 31,5 | 80 | 59 | ПЧ-50 МУЗ - гл.н. ПР-3У3 - заз. | ТУ 3414-038-41586029-99 |
| РРЗ-35/1000 У3 | 31,5 | 80 | 104 | ПДГ-5 УХЛ1 - гл.н. ПР-3У3 - заз. | ТУ 1689 ИВЕЖ.674213.019 ТУ |
| РРЗ-35/2000 У3 | 40 | 100 | 140 | -"- | -"- |
| РВРЗ-III 10/2000 МУ3 | 31,5 | 80 | 112 | -"- | ТУ 16-91 ИВЕЖ.674212.012 ТУ |
| РВРЗ-10/4000 МУ3* | 50/63 | 125/160 | 65 | ПР-3 У3 и ПЧ-50 МУ3 или ПДГ-5 УХЛ1 - гл.н. ПР-3 У3 или ПЧ-50 МУ3 - заз. | -"- |
| РРЧЗ-20/6300 МУ3* | 80/100 | 200/250 | 222 | ПДГ-5 УХЛ1 или ПЧ-50 МУ3 - гл.н ПЧ-50 МУ3 - заз. |  |
| РВРЗ-20/8000 МУ3* | 100/125 | 250/315 | 238 | -"- | -"- |
| РВПЗ-20/12500 НУ3* | 100 - заз. | 250 - заз. | 625 | ПЧ-50 МУ3 - заз. | ТУ 16-91 |
|  | 160 - гл.н | 410 - гл.н |  | ПДГ-12 У3 - гл.н | ИВЕЖ.674213.010 ТУ |
| *РВО-10/400 МУХЛ2 | 16 | 40 | 6,6 | Управление оперативной штангой | ТУ 3414-011-00468683-96 |
| *РВО-10/630 МУХЛ2 | 20 | 50 | 7,5 |  | -"- |
| *РВО-10/1000 МУХЛ2 | 31,5 | 80 | 14 |  | -"- |

Примечание:
* - разъединители в однополюсном исполнении
** - разъединители в трехполюсном исполнении на общей изоляционной тяге
- остальные разъединители в трехполюсном исполнении на общей металической раме
В обозначении разъединителей типа РРи принято:
1а - с заземлителем со стороны разъемного контакта;
1б - с заземлителем со стороны осевого контакта;
2 - с заземлителями с двух сторон;
П - с предохранителями без заземлителя;
ПЗ - с предохранителями с заземлителем.