Ограничители перенапряжений нелинейные полимерные (ОПН): № п/п Тип ограничителя Класс напряж., кВ Кат.взр. безопасн(кА) Класс проп. способности 2000 мкс (А) Кат. по длине пути утечки Высота, Н, мм Масса, кг 1. ОПН - 0,4/0,24-10(I) УХЛ1 0,4 _ I (300) _ 40 0,1 2. ОПН - 0,4/0,38-10(I) УХЛ1 3. ОПН - 0,4/0,42-10(I) УХЛ1 4. ОПН - 0,4/0,45-10(I) УХЛ1 5. ОПН - 0,4/0,5-10(I) УХЛ1 6. ОПН - 0,б4/0,76-10(II) УХЛ1 0,64 C (10) II (600) - 170 3,7 7. ОПН - 1,28/1,56-10(II) УХЛ1 1,28 - 3,8 8. ОПН - 3/3,2-10/250(I)УХЛ1 3 В (20) I (250) 4 214 1,3 9. ОПН - 3/3,8-10/250(I)УХЛ1 10. ОПН - 3/3,2-10/250(I)УХЛ2 1 184 1,2 11. ОПН - 3/3,8-10/250(I)УХЛ2 12. ОПН - 3/3,2-10/250(I)УХЛ1 М 142 1,0 13. ОПН - 6/6,5-10/250(I) УХЛ1 6 4 260 1,7 14. ОПН - 6/7,2-10/250(I) УХЛ1 15. ОПН - 6/7,5-10/250(I) УХЛ1 16. ОПН - 6/8,2-10/250(I) УХЛ1 17. ОПН - 6/6,5-10/250(I)УХЛ2 1 184 1,3 18. ОПН - 6/7,2-10/250(I) УХЛ2 19. ОПН - 6/5,5-10/450(II)УХЛ1 II (450) 4 260 1,8 20. ОПН - 6/6,5-10/450(II)УХЛ1 21. ОПН - 6/7,2-10/450(II)УХЛ1 22. ОПН - 6/5,5-10/450(II)УХЛ2 1 184 1,3 23. ОПН - 6/6,5-10/450(II) УХЛ2 24. ОПН - 6/7,2-10/450(II) УХЛ2 25. ОПН - 6/6,5-10/450(II) УХЛ2 М 142 1,1 26. ОПН - 6/7,2-10/450(II)УХЛ2 М 27. ОПН - 10/10-10/250(I)УХЛ1 10 I (250) 4 305 2,2 28. ОПН - 10/12-10/250(I)УХЛ1 29. ОПН - 10/12,7-10/250(I)УХЛ1 30. ОПН - 10/13,7-10/250(I)УХЛ1 31. ОПН - 10/10-10/250(I)УХЛ2 1 230 1,7 32. ОПН - 10/12-10/250(I) УХЛ2 33. ОПН - 10/9,5-10/450(II) УХЛ1 II (450) 4 305 2,2 34. ОПН - 10/11-10/450(II) УХЛ1 35. ОПН - 10/12-10/450(II) УХЛ1 36. ОПН - 10/12,7-10/450(II) УХЛ1 37. ОПН - 10/13,7-10/450(II) УХЛ1 38. ОПН - 10/9,5-10/450(II) УХЛ2 1 230 1,7 39. ОПН - 10/11-10/450(II) УХЛ2 40. ОПН - 10/11-10/450(II) УХЛ2 М 188 1,6 41. ОПН - 10/12-10/450(II) УХЛ2 М 42. ОПН - 15/18-10/250(I) УХЛ1 15 В(20) I (250) 4 448 4,3 43. ОПН - 15/15,7-10/450(II) УХЛ1 II (450) 44. ОПН - 20/24-10/250(I) УХЛ1 20 I (250) 4 538 5,3 45. ОПН - 20/25-10/250(I) УХЛ1 46. ОПН - 20/25-10/450(II) УХЛ1 20 II (450) 4 515 47. ОПН - 25/15-10(I) УХЛ1 25 I (270) 2 390 3,5 48. ОПН - 25/30-10(II)УХЛ1 25 A (40) II (550) 4 665 25 49. ОПН - 25/30-10(II)УХЛ1 М 25 A (40) II (550) 4 553 29,0 50. ОПН - 35/40,5-10/250(I) УХЛ1 35 В(20) I (250) 731 8,2 51. ОПН - 35/38-10/450(II) УХЛ1 II (450) 52. ОПН - 35/40,5-10/450(II)УХЛ1 53. ОПН - 35/38-10/800(III) УХЛ1 А(40) III (800) 665 28,5 54. ОПН - 35/41-10/800(III)УХЛ1 55. ОПНН-110/44-10/450(II) 4 УХЛ1 110 A (63) II (450) 4 807 37,0 56. ОПНН-110/44-10/450(II) 4 УХЛ1 802 20 57. ОПНН-110/56-10/450(II) 4 УХЛ1 929 39,0 58. ОПНН-А-110/56-10/450(II) 4 УХЛ1 932 22,0 59. ОПН - 110/73-10/450(II) 2 УХЛ1 2 1215 44,5 60. ОПН-А-110/73-10/450(II) 2 УХЛ1 1252 26,5 61. ОПН - 110/80-10/450(II) 2 УХЛ1 1215 45,0 62. ОПН-А-110/80-10/450(II) 2 УХЛ1 1252 27,0 63. ОПН - 110/88-10/450(II) 2 УХЛ1 1215 44.5 64. ОПН-А-110/88-10/450(II) 2 УХЛ1 1252 27,5 65. ОПН - 110/73-10/250(I) 2 УХЛ1 1215 44,5 66. ОПН - 110/100-10/250(I) 2 УХЛ1 I (250) 47,5 67. ОПН-А-110/100-10/250(I) 2 УХЛ1 1252 23,0 68. ОПН - 110/73-10/450(II) 4 УХЛ1 II (450) 4 1215 46,5 69. ОПН - 110/80-10/450(II) 4 УХЛ1 47,0 70. ОПН - 110/88-10/450(II) 4 УХЛ1 47,5 71. ОПН - 110/100-10/250(I) 4 УХЛ1 I (250) 48,5 72. ОПН - 110/73-10/800(III) 2 УХЛ1 III (800) 2 50,5 73. ОПН - 110/80-10/800(III) 2 УХЛ1 51.5 74. ОПН - 110/88-10/800(III) 2 УХЛ1 52,5 75. ОПН - 110/73-10/800(III) 4 УХЛ1 4 51,5 76. ОПН - 110/80-10/800(III) 4 УХЛ1 52,5 77. ОПН - 110/88-10/800(III) 4 УХЛ1 53,5 78. ОПН - 220/146-10/450(II) 2 УХЛ1 220 А (63) II (450) 2 2300 90,0 79. ОПН - 220/157-10/450(II) 2 УХЛ1 91,5 80. ОПН - 220/176-10/450(II) 2 УХЛ1 93,0 81. ОПН - 220/146-10/250(I) 2 УХЛ1 I (250) 90,0 82. ОПН - 220/200-10/250(I) 2УХЛ1 95,0 83. ОПН - 220/146-10/450(II) 4 УХЛ1 II (450) 4 94,0 84. ОПН - 220/157-10/450(II) 4 УХЛ1 95,5 85. ОПН - 220/176-10/450(II) 4 УХЛ1 97,0 86. ОПН - 220/200-10/250(I) 4 УХЛ1 I (250) 99,0 87. ОПН - 220/146-10/800(III) 2 УХЛ1 III (800) 2 101 88. ОПН - 220/157-10/800(III) 2 УХЛ1 103 89. ОПН - 220/176-10/800(III) 2 УХЛ1 105 90. ОПН - 220/146-10/800(III) 4 УХЛ1 4 103 91. ОПН - 220/157-10/800(III) 4 УХЛ1 105 92. ОПН - 220/176-10/800(III) 4 УХЛ1 107 93. ОПН - 220/146-20/1240(IV) 2 УХЛ1 IV (1240) 2 108 94. ОПН - 220/157-20/1240(IV) 2 УХЛ1 95. ОПН - 220/176-20/1240(IV) 2 УХЛ1 96. ОПН - 220/146-20/1240(IV) 4 УХЛ1 4 110 97. ОПН - 220/157-20/1240(IV) 4 УХЛ1 98. ОПН - 220/176-20/1240(IV) 4 УХЛ1 99. ОПНН-220/120-10/450(II) 4 УХЛ1 II (450) 1760 78 100. ОПН - 150/100-10/450(II) 2 УХЛ1 150 A (63) II (450) 2 1760 76,0 101. ОПН - 150/110-10/450(II) 2 УХЛ1 77,5 102. ОПН - 150/120-10/450(II) 2 УХЛ1 79,0 103. ОПН - 150/125-10/450(II) 2 УХЛ1 80,0 104. ОПН - 150/135-10/450(II) 2 УХЛ1 81,5 105. ОПН - 150/100-10/800(III) 2 УХЛ1 III (800) 81,0 106. ОПН - 150/110-10/800(III) 2 УХЛ1 83,5 107. ОПН - 150/120-10/800(III) 2 УХЛ1 84,0 108. ОПН - 150/125-10/800(III) 2 УХЛ1 85,0 109. ОПН - 150/135-10/800(III) 2 УХЛ1 86,5 110. ОПН - 330/210-10/800(III) 2 УХЛ1 330 A (63) III (800) 2 3800 334 111. ОПН - 330/210-10/800(III) 4 УХЛ1 4 346 112. ОПН - 330/220-10/800(III) 2 УХЛ1 2 336 113. ОПН - 330/220-10/800(III) 4 УХЛ1 4 348 114. OIIH-330/230-10/800(III) 2 УХЛ1 2 338 115. OIIH-330/230-10/800(III) 4 УХЛ1 4 350 116. ОПН - 330/210-201240(IV) 2 УХЛ1 330 A (63) IV (1240) 2 3800 336 117. ОПН - 330/210-20/1240(IV) 4 УХЛ1 4 358 118. ОПН - 330/220-20/1240(IV) 2 УХЛ1 2 338 119. ОПН - 330/220-20/1240(IV) 4 УХЛ1 4 359 120. ОПН - 330/230-20/1240(IV) 2 УХЛ1 2 340 121. ОПН - 330/230-20/1240(IV) 4 УХЛ1 4 362 122. ОПН - 330/210-20/2200(V) 2 УХЛ1 V (2200) 2 3626 621 123. ОПН - 330/210-20/2200(V) 4 УХЛ1 4 635 124. ОПН - 330/220-20/2200(V) 2 УХЛ1 2 622 125. ОПН - 330/220-20/2200(V) 4 УХЛ1 4 636 126. ОПН - 330/230-20/2200(V) 2 УХЛ1 2 623 127. ОПН - 330/230-20/2200(V) 4 УХЛ1 4 637 128. ОПН - 500/303-20/1240(IV) 2 УХЛ1 М 500 A (63) IV (1240) 2 4850 445 129. ОПН - 500/303-20/1240(IV) 4 УХЛ1 М 4 448 130. ОПН - 500/318-20/1240(IV) 2 УХЛ1 М 2 451 131. ОПН - 500/318-20/1240(IV) 4 УХЛ1 М 4 454 132. ОПН - 500/333-20/1240(IV) 2 УХЛ1 М 2 477 133. ОПН - 500/333-20/1240(IV) 4 УХЛ1 М 4 480 134. ОПН - 500/303-20/1240(IV) 2 УХЛ1 2 4740 816 135. ОПН - 500/303-20/1240(IV) 4 УХЛ1 4 837 136. ОПН - 500/318-20/1240(IV) 2 УХЛ1 2 820 137. ОПН - 500/318-20/1240(IV) 4 УХЛ1 4 841 138. ОПН - 500/333-20/1240(IV) 2 УХЛ1 2 941 139. ОПН - 500/333-20/1240(IV) 4 УХЛ1 4 962 140. ОПН - 500/303-20/2200(V) 2 УХЛ1 V (2200) 2 4740 846 141. ОПН - 500/303-20/2200(V) 4 УХЛ1 4 867 142. ОПН - 500/318-20/2200(V) 2 УХЛ1 2 850 143. ОПН - 500/318-20/2200(V) 4 УХЛ1 4 871 144. ОПН - 500/333-20/2200(V) 2 УХЛ1 2 871 145. ОПН - 500/333-20/2200(V) 4 УХЛ1 4 890