ООО «ЭнергоЭталон»

Адрес: 443083, Самара, 1-ый Безымянный переулок, дом 7А, оф. 10

Тел/факс: (846) 927-74-20, 992-90-08,

274-02-45, 274-02-46

internet: www.energoetalon.ru

E-mail: info@energoetalon.ru

Р/с 40702810100000011027 в ОАО  «Первый	«Первый Объединенный Банк» г. Самара

Объединенный Банк» г. Самара

К/с 30101810100000000927, БИК 043601927, ИНН 6319695887,КПП 631901001

| Разъединители наружной установки горизонтально-поворотного типа на номинальное напряжение 35 кВ |
| --- |
| Наименование изделия и тип | Краткая техническая характеристика | Обозначение ТУ |
|  | Ток Термостойкости, кА | Предельный сквозной ток, кА | Масса, кг | Комплектующий привод, тип |  |
| РГ-35/1000 УХЛ1 | 16 | 40 | 41,5 | ПРГ-01-5 УХЛ1 или ПДГ-9-05 УХЛ1 или ПДГ-9П-04 УХЛ1 или ПДГ-9П-08 УХЛ1 | ТУ 3414-032-41586029-98 |
| РГ-35-II/1000 УХЛ1 | 16 | 40 | 49,9 | -"- |  |
| РГ1б-35/1000 УХЛ1 | 16 | 40 | 43,7 | ПРГ-00-5 УХЛ1; ПРГ-01-5 УХЛ1 или ПДГ 9-05 УХЛ1 или ПДГ-9П-04 УХЛ1 или ПДГ-9П-08 УХЛ1 |  |
| РГ1б-35-II/1000 УХЛ1 | 16 | 40 | 52,1 | -"- | -"- |
| РГ1а-35/1000 УХЛ1 | 16 | 40 | 43,7 | -"- | -"- |
| РГ1а-35-II/1000 УХЛ1 | 16 | 40 | 52,3 | -"- | -"- |
| РГ2-35/1000 УХЛ1 | 16 | 40 | 46,3 | -"- | -"- |
| РГ2-35-II/1000 УХЛ1 | 16 | 40 | 54,5 | -"- | -"- |
| РГ-35/2000 УХЛ1 | 31,5 | 80 | 51,3 | ПРГ-01-5 УХЛ1 или ПДГ-9-05 УХЛ1 ПДГ-9П-04 УХЛ1 или ПДГ-9П-08 УХЛ1 | ТУ 3414-032-41586029-98 |
| РГ-35-II/2000 УХЛ1 | 31,5 | 80 | 59,7 | -"- | -"- |
| РГ1б-35-II/2000 УХЛ1 | 31,5 | 80 | 53,4 | ПРГ-00-5 УХЛ1; ПРГ-01-5 УХЛ1 или ПДГ-9-05 УХЛ1; ПДГ-9П-04 УХЛ1 или ПДГ-9П-08 УХЛ1 | -"- |
| РГ1б-35-II/2000 УХЛ1 | 31,5 | 80 | 61,8 | -"- | -"- |
| РГ1а-35/2000 УХЛ1 | 31,5 | 80 | 53,8 | -"- | -"- |
| РГ1а-35-II/2000 УХЛ1 | 31,5 | 80 | 62,2 | -"- | -"- |
| РГ2-35/2000 УХЛ1 | 31,5 | 80 | 56 | -"- | -"- |
| РГ2-35-II/2000 УХЛ1 | 31,5 | 80 | 64,4 | -"- | -"- |
| РГП-35/1000 УХЛ1 | 16 | 40 | 37,5 | ПРГ-01-5 УХЛ1 или ПДГ-9-05 УХЛ1 ПДГ-9П-04 УХЛ1 или ПДГ-9П-08 УХЛ1 | ТУ 3414-032-41586029-98 |
| РГП1б-35/1000 УХЛ1 | 16 | 40 | 41,5 | ПРГ-00-5 УХЛ1 или ПРГ-01-5 УХЛ1 ПДГ-9-05 УХЛ1 или ПДГ-9П-04 УХЛ1 или ПДГ-9П-08 УХЛ1 | -"- |
| РГП1а-35/1000 УХЛ1 | 16 | 40 | 41,7 | -"- | -"- |
| РГП2-35/1000 УХЛ1 | 16 | 40 | 50,1 | -"- | -"- |
| РГП-35/2000 УХЛ1 | 31,5 | 80 | 43,5 | ПРГ-01-5 УХЛ1 или ПДГ-9-05 УХЛ ПДГ-9П-04 УХЛ1 или ПДГ-9П-08 УХЛ1 | -"- |
| РГП1б-35/2000 | 31,5 | 80 | 49,5 | ПРГ-00 УХЛ1 или ПРГ-01-5 УХЛ1 ПДГ-9-05 УХЛ1 или ПДГ-9П-04 УХЛ1 ПДГ-9П-08 УХЛ1 |  |
| РГП1а-35/2000 УХЛ1 | 31,5 | 80 | 49,7 | -"- | -"- |
| РГП2-35/2000 УХЛ1 | 31,5 | 80 | 55,9 | -"- | -"- |
| РГ-40,5-IV/630 Т1 | 16 | 40 | 55,9 | ПРГ-01-5 Т1 или ПДГ-9-05 Т1 ПДГ-9П-04 Т1 | ТУ 3414-040-49040910-2000 |
| РГ1б-40,5-IV/630 Т1 | 16 | 40 | 58,1 | ПРГ-00-5 Т1; ПРГ-01-5 Т1 или ПДГ-9-05 Т1 ПДГ-9П-04 Т1 | -"- |
| РГ1а-40,5-IV/630 Т1 | 16 | 40 | 58,3 | -"- | -"- |
| РГ2-40,5-IV/630 Т1 | 16 | 40 | 60,7 | -"- | -"- |
| РГ-40,5-IV/1250 Т1 | 31,5 | 80 | 65,7 | ПРГ-01-5 Т1 или ПДГ-9-05 Т1 ПДГ-9П-04 Т1 | -"- |
| РГ1б-40,5-IV/1250 Т1 | 31,5 | 80 | 67,8 | ПРГ-00-5 Т1; ПРГ-01-5 Т1 ПДГ-9-05 Т1 или ПДГ-9П-04 Т1 | -"- |
| РГ1а-40,5-IV/1250 Т1 | 31,5 | 80 | 68,2 | -"- | -"- |
| РГ2-40,5-IV/1250 Т1 | 31,5 | 80 | 70,4 | -"- | -"- |
| РГ-40,5-IV/2000 Т1 | 31,5 | 80 | 65,7 | ПРГ-01-5 Т1 или ПДГ-9-05 Т1 ПДГ-9П-04 Т1 | -"- |
| РГ1б-40,5-IV/2000 Т1 | 31,5 | 80 | 67,8 | ПРГ-00-5 Т1; ПРГ-01-5 Т1 ПДГ-9П-05 Т1 или ПДГ-9П-04 Т1 | -"- |
| РГ1а-40,5-IV/2000 Т1 | 31,5 | 80 | 68,2 | -"- | -"- |
| РГ2-40,5-IV/2000 Т1 | 31,5 | 80 | 70,4 | -"- | -"- |
| РДЗ-35/1000 НУХЛ1 | 16 | 40 | 43 | ПРГ-2 УХЛ1 | ТУ 16-91 ИВЕЖ.674213.018 ТУ |
| РДЗ-35/1000 НУХЛ1 | 16 | 40 | 57 | ПРГ-2Б УХЛ1 | -"- |
| РДЗ.1а-35/1000 НУХЛ1 | 16 | 40 | 43 | ПРГ-01-2Б УХЛ1 | -"- |
| РДЗ-35Б/1000 НУХЛ1 | 16 | 40 | 62 | ПРГ-2Б УХЛ1 | -"- |
| РДЗ.1а-35Б/1000 НУХЛ1 | 16 | 40 | 43 | ПРГ-01-2Б УХЛ1 | -"- |
| РДЗ-35Б/2000 НУХЛ1 | 31,5 | 80 | 71 | ПРГ-2Б УХЛ1 | -"- |
| РДЗ-35/1000 НУХЛ1 верт. уст.** | 16 | 40 | 57 | ПРГ-2Б УХЛ1 | -"- |
| РДЗ-35/3150 УХЛ1 | 50 | 125 | 74 | ПРГ-2 УХЛ1 | ТУ 16-92 ИВЕЖ.674213.003 |
| РДЗ-35Б/1250 НТ1* | 31,5 | 80 | 57 | ПРГ-2Б Т1 | ТУ 16-91 ИВЕЖ.674213.018 ТУ |
| РД-35/400 УХЛ1 | 12,5 | 31,25 | 44 | ПРГ-2 УХЛ1 | -"- |
| РДЗ-35/400 УХЛ1 | 12,5 | 31,25 | 50 | ПРГ-2Б УХЛ1 | -"- |
| РД-35Б/400 УХЛ1 | 12,5 | 31,25 | 48 | ПРГ-2 УХЛ1 | -"- |
| РДЗ-35Б/400 УХЛ1 | 12,5 | 31,25 | 54 | ПРГ-2Б УХЛ1 | -"- |
| РД-35-IV/400 УХЛ1 | 12,5 | 31,25 | 35 | ПРГ-2 УХЛ1 | -"- |
| РДЗ-35-IV/400 УХЛ1 | 12,5 | 31,25 | 39 | ПРГ-2Б УХЛ1 | -"- |
| РД-35 IV/400 УХЛ1 | 16 | 40 | 28 | ПРГ-2 УХЛ1 | -"- |
| РДЗ-35-IV/1000 УХЛ1 | 16 | 40 | 43 | ПРГ-2Б УХЛ1 | -"- |
| РДЗ.1а-35-IV/1000 УХЛ1 | 16 | 40 | 43 | ПРГ-01-2Б УХЛ1 | -"- |

Примечание: разъединители выпускаются в однополюсном, двухполюсном и трехполюсном исполнениях
РГП-35, РДЗ-35IV, с полимерной изоляцией для районов с IV степенью загрязнения атмосферы по ГОСТ 28856
* - только однополюсное исполнение или трехполюсное исполнение
** - только трехполюсное исполнение
Для однополюсного и трехполюсного разъединителей серии РГ и РГП возможна поставка в сборе с несущей металлоконструкцией и комплектом соединительных элементов.